20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 6513-2                                                                           Karar Tarihi : 03/10/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/10/2016 tarihli toplantısında; 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasında İlişkin Usul ve Esasların yürürlükten kaldırılarak ekte yer alan “Uzlaştırma Hesaplarında Kullanılacak Profillerin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar”ın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

EK-1

UZLAŞTIRMA HESAPLARINDA KULLANILACAK PROFİLLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca, uzlaştırma hesaplamalarında kullanılacak profil uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu düzenleme; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca uzlaştırma kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş birimlerine ait sayaçlardan, uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapılamaması durumunda okunacak ölçüm değerlerine uygulanacak profillerin belirlenme yöntemine, profillerin onaylanmasına, profillerin geçerlilik süresine ve bu süreçte tarafların görevlerinin tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - (1) Bu düzenleme, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

b) DUY: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

c) Gün Tipi: Profil değerlerinin ait olduğu güne ilişkin karakter etiketini,

ç) Kanun: 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanmış bulunan organize sanayi bölgelerini,

g) OSOS Usul ve Esasları: Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları,

h) Piyasa İşletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ı) Piyasa Yönetim Sistemi (PYS): Piyasa İşletmecisinin yönetiminde uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, Piyasa İşletmecisi, Sistem İşletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamaları,

i) Profil: Kapsamış olduğu tüketici grubu için, geçerli olduğu dönem boyunca uzlaştırma döneminden daha uzun aralıklarla ölçülmüş olan elektrik tüketim ölçüm değerlerini uzlaştırma dönemi bazında değerlere dönüştürmek üzere kullanılacak olan çarpanları gösteren çizelgeyi,

j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Profillerin Belirlenme Yöntemi

Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş birimlerine ait ölçüm noktaları için belirlenecek standart profiller

Madde 5 – (1) Piyasa İşletmecisi tarafından,

a) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan abone gruplarına ilişkin; her ay için, gün tiplerine dair uzlaştırma dönemleri bazında hesaplanacak olan günlük profiller Kuruma sunulur ve kamuoyuna duyurulur. Standart profiller dağıtım bölgeleri bazında belirlenir, ancak veri yeterliliği ve yük dağılımları dikkate alınarak farklı coğrafi alanlar tanımlanabilir.

b) İlgili dağıtım bölgesinde Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilmiş olan bazı abone gruplarına ilişkin profil hesaplaması için bu madde uyarınca gerekli veri oluşturacak sayıda tüketim noktasının olmadığının belirtilmesi halinde, söz konusu abone grupları için komşu dağıtım bölgelerinin profil değerlerinin ortalaması hesaplanır ve ilgili dağıtım bölgesi için profil değeri olarak belirlenir.

(2) Piyasa İşletmecisi yeterli veriye sahip olması halinde belirli abone grupları altında yer alan fakat tüketim davranışı açısından farklılık gösteren alt tüketici grupları için yukarıda belirtilen abone grupları altında daha detaylı abone alt gruplandırmalarına giderek her bir abone alt grubu için ayrı bir profil oluşturabilir.

(3) Piyasada faaliyet gösteren tedarikçiler, yeterli veri ve hesaplamaların bulunduğunu gösteren gerekçeler ile birlikte, belirli tüketici grupları için ilgili dağıtım bölgelerinde ayrı bir profil hazırlanması için Piyasa İşletmecisine başvurabilirler. Başvurunun uygun bulunması halinde söz konusu tüketici grupları için Piyasa İşletmecisi tarafından ayrı bir profil hazırlanır. Piyasa İşletmecisinin söz konusu başvuruyu uygun bulmaması halinde tedarikçi Kuruma itiraz edebilir. Kurulun itiraza ilişkin kararı kesindir.

(4) Bu madde uyarınca hesaplanacak olan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde yer alan abone grupları veya abone alt grupları bazında profillerin aşağıda yer alan esaslar dahilinde toplanacak olan verilere dayanması gerekir:

(a) Piyasa İşletmecisi profil hesaplamaları için PYS’ye bildirilen tüketim değerlerini kullanabileceği gibi ilgili dağıtım şirketlerinden ilave veri talebinde bulunabilir.

(b) (a) bendi kapsamında toplanan verilere, profillemeye konu olan abone grubuna ait tüketim noktalarında profil oluşturmak amacıyla Piyasa İşletmecisi tarafından talep edilen noktalarda tesis edilen ölçüm düzenekleri kullanılarak doğrudan yapılan ölçümlere dayanan veriler ilave edilebilir.

(c) (a) ve (b) bentleri kapsamında toplanan abone grubuna ait tüketim verilerinin,  söz konusu abone grubunun dağıtım bölgesi içerisindeki toplam tüketimini temsil etmekte yetersiz olması halinde; dağıtım fideri, dağıtım merkezi (DM) ve/veya dağıtım sistemini besleyen TEİAŞ trafo merkezlerinde (TM) yapılacak olan ölçümlere dayanarak elde edilen veriler de kullanılabilir. Piyasa İşletmecisi tarafından talep edilmesi halinde söz konusu veriler Piyasa İşletmecisine ulaştırılır.

(d) (c) bendi kapsamında ihtiyaç duyulması ve Piyasa İşletmecisinin TM tüketim verilerini talep etmesi halinde, TEİAŞ ilgili TM’deki tüketim değerlerini Piyasa İşletmecisine sağlar.

(5) Profillere ilave olarak, hesaplamaya esas tüketim verileri, veri kaynakları ve veri yeterliliğine ilişkin tablolar ile hesaplama detaylarının ve gerekli beyanların yazılı olarak yapıldığı açıklama dosyası ve istenen diğer hususlar talep edilmesi halinde Kuruma sunulur.

(6) OSB tüzel kişilikleri dağıtım lisansına sahip oldukları bölge için ayrıca profil başvurusunda bulunmayacak olup, OSB tüzel kişilikleri içerisinde yer alan tüketiciler için, OSB tüzel kişiliğinin içerisinde bulunduğu dağıtım bölgesi için onaylanmış profiller kullanılır.

Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktaları için alternatif profiller

Madde 6 - (1) Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktaları için her bir fatura dönemi için uygulanabilecek uzlaştırma dönemi bazındaki alternatif profiller; dağıtım bölgesinin uzlaştırma dönemi bazında yapılan ölçümlerinden hesaplanan toplam talebinden, dağıtım bölgesi içerisinde yer alan uzlaştırma dönemi bazında ölçülebilen talep ile kendilerine 5 inci madde uyarınca belirlenen profillerin uygulanmasını tercih eden katılımcıların uzlaştırma dönemi bazında hesaplanan talep değerlerinin toplamlarının çıkartılması ile elde edilen fark dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca belirlenir.

(2) Bu formüllerde geçen;

APÇDu,k	“k” dağıtım bölgesinin, ilgili fatura dönemi içerisinde yer alan “u” uzlaştırma dönemi için alternatif profil çarpan değerini,

DSDu,k	“k” dağıtım bölgesinin, “u” uzlaştırma dönemi bazında dağıtım bölgesi için tanımlanan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonunda yer alan dağıtım bölgesine enerji temin eden tüm giriş sayaçlarından ölçülen toplam tüketim değerini (MWh),

UöTu,k	“k” dağıtım bölgesi içerisinde yer alan uzlaştırma dönemi bazında ölçülebilen uzlaştırmaya esas çekiş birimlerine ait  , “u” uzlaştırma dönemi bazında ölçülen toplam tüketim değerini (MWh),

PTu,k	“k” dağıtım bölgesi içerisinde yer alan ve kendilerine 5 inci madde uyarınca belirlenen profillerin uygulanmasını tercih eden katılımcıların uzlaştırma dönemi bazında hesaplanan talep değerleri toplamını (MWh),

n		İlgili fatura döneminde yer alan uzlaştırma dönemi sayısını,

ifade eder.

(3) Bu madde kapsamında hesaplanan alternatif profiller Piyasa İşletmecisi tarafından internet sayfasında yayımlanır.

İletim sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktaları için profiller

Madde 7 - (1) İletim sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktaları için her bir fatura dönemi için oluşturulacak uzlaştırma dönemi bazındaki profiller, uzlaştırma dönemi bazında belirlenen toplam ulusal talep ile iletim sistemine bağlı, uzlaştırma dönemi bazında ölçülebilen talep arasındaki fark dikkate alınarak profil çarpanlarının hesaplanması suretiyle belirlenir.

(2) Bu madde kapsamında hesaplanan profiller Piyasa İşletmecisi tarafından internet sayfasında yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Profillerin Belirlenmesi ve Duyurulması

Profillerin Belirlenmesi

Madde 8 – (1) Profiller ve/veya profillerin belirlenmesine ilişkin metot Piyasa İşletmecisi tarafından en az bir yıllık periyotlar için belirlenir. Profillerin belirlenmesine ilişkin metotta yer alan iklim ve benzeri parametrelere bağlı olarak profiller Piyasa İşletmecisi tarafından güncellenebilir.

(2) Bu usul ve esasların 6 ncı ve 7 nci maddesi kapsamında belirlenen profiller birinci fıkra hükmüne tabi değildir.

(3) Kurum gerekli görmesi halinde Piyasa İşletmecisinden profilleri güncellemesini ister.

Profillerin Duyurulması

Madde 9 - (1) Piyasa İşletmecisi profilleri ve/veya profillerin belirlenmesine ilişkin metodu en geç profillerin geçerli olacağı takvimden bir ay önce kamuoyuna duyurur.

(2) Bu usul ve esasların 6 ncı ve 7 nci maddesi kapsamında belirlenen profiller uzlaştırma hesaplamalarının yapıldığı fatura dönemi için geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Profillerin Uygulanma Yöntemi ve Tarafların Görevleri

Profillerin uygulanma yöntemi

Madde 10 - (1) Dağıtım sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki sayaç noktaları için bu usul ve esasların 5 inci veya 6 ncı maddesi kapsamında belirlenen profillerin, iletim sistemine bağlı uzlaştırma kapsamındaki ölçüm noktaları için ise 7 nci madde kapsamında belirlenen profillerin uygulanması esastır.

(2) İlgili piyasa katılımcısının bu usul ve esasların 5 inci maddesi kapsamındaki profillerin kendi tüketim eğrileri ile uyumlu olmadığını düşünmesi halinde, söz konusu uzlaştırma sayaç değerlerine 6 ncı madde kapsamında belirlenen alternatif profil değerlerinin uygulanması için Piyasa İşletmecisine başvurur ya da OSOS Usul ve Esaslarının 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapabilen sayaç taktırabilir. Piyasa Katılımcıları, 5 inci madde kapsamındaki profil uygulaması ile 6 ncı madde kapsamındaki alternatif profil uygulaması arasında yılda bir defadan fazla geçiş yapamazlar.

Profillerin uygulanmasına ilişkin tarafların görevleri

Madde 11 - (1) Bu usul ve esaslar kapsamında profillerin hesaplanması Piyasa İşletmecisinin görevidir.

(2) Dağıtım şirketleri ve TEİAŞ profil hesaplamalarında kullanılmak üzere Piyasa İşletmecisi tarafından talep edilen verileri paylaşmakla, gerekli ölçüm sistemlerini kurmak ve /veya kurulmasına müsaade etmekle yükümlüdür.

(3) Dağıtım şirketleri bölgelerinde yer alan ve 5 inci madde kapsamında belirlenen profil uygulamasına tabi ölçüm noktalarında uzlaştırma dönemlerinden daha uzun ölçüm dönemleri bazında ölçülen ve sayaçta kayıtlı tüm ölçüm periyotlarını yansıtan tüketim değerlerini, uzlaştırma dönemi bazında tüketim değerlerine dönüştürür, söz konusu uzlaştırma dönemi bazındaki tüketim değerlerini DUY uyarınca Piyasa işletmecisine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici maddeler, yürürlük ve yürütme

2017 yılında uygulanacak profillerin duyurulması

Geçici Madde 1 – (1) Bu Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tarih 2017 yılında uygulanacak profiller için en geç 26/12/2016 olarak uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.