1. Termik DCS Genel Topolojisi
0. Topolojiler, nihai durumu yansıtmaktan öte anlatımı kolaylaştırmak için kullanılan referans görsellerdir.
0. Uyumluluğu esas olan konular yetkinlik modeli kontrol maddelerinde ele alınmaktadır.
0. Topoloji üzerinde her bir bileşen için örnek gösterim bulunmaktadır. Bu gösterimler içinde aynı kod ile tanımlanan bileşenler tek bir varlığı ifade eder.
0. Topolojiler marka bağımsız olacak şekilde ülkemizdeki genel durum referans alınarak oluşturulmuştur.
0. DCS topolojisi üzerinde ana kontrol sistemi katmanlı mimaride gösterilmiştir. Purdue Level1 ve Purdue Level2 bir bütün olacak şekilde görselleştirilmiştir. Purdue Level1 katmanında PLC, Controller, CPU gibi farklı bileşenlerin kullanılabileceği kabul edilmiştir.
0. Topoloji üzerinde;
5. Güvenlik duvarı üzerinden ethernet tabanlı bağlantılar,
5. IT ile olan bağlantılar,
5. Kontrol sistemine bir güvenlik katmanı üzerinden gerçekleştirilen üçüncü taraf entegrasyonlar, 
   farklı şekilde görselleştirilmiştir.

1. GES Topolojisi
1. Topolojiler, nihai durumu yansıtmaktan öte anlatımı kolaylaştırmak için kullanılan referans görsellerdir.
1. Uyumluluğu esas olan konular yetkinlik modeli kontrol maddelerinde ele alınmaktadır.
1. Topoloji üzerinde her bir bileşen için örnek gösterim bulunmaktadır. Bu gösterimler içinde aynı kod ile tanımlanan bileşenler tek bir varlığı ifade eder.
1. Topolojiler marka bağımsız olacak şekilde ülkemizdeki genel durum referans alınarak oluşturulmuştur.
1. GES Topolojisi üzerinde;
4. Farklı uç noktalardaki varlıklar Grup1, Grup2 vb. olacak şekilde görselleştirilmiştir.
4. Örnek olarak bu noktalar bir ana toplama switch'i üzerinde sonlandırılacak şekilde görselleştirilmiştir.
4. Dağıtık bir sahada bulunan Purdue Level1 cihazlarının bir switch ile toplandıktan sonra Purdue Level2 switch'i ile birleştiği görselleştirilmiştir. 
4. Topoloji üzerinde;
3. Güvenlik duvarı üzerinden ethernet tabanlı bağlantılar,
3. IT ile olan bağlantılar,
3. Kontrol sistemine bir güvenlik katmanı üzerinden gerçekleştirilen üçüncü taraf entegrasyonlar, 
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1. RES Topolojisi
2. Topolojiler, nihai durumu yansıtmaktan öte anlatımı kolaylaştırmak için kullanılan referans görsellerdir.
2. Uyumluluğu esas olan konular yetkinlik modeli kontrol maddelerinde ele alınmaktadır.
2. Topoloji üzerinde her bir bileşen için örnek gösterim bulunmaktadır. Bu gösterimler içinde aynı kod ile tanımlanan bileşenler tek bir varlığı ifade eder.
2. Topolojiler marka bağımsız olacak şekilde ülkemizdeki genel durum referans alınarak oluşturulmuştur.
2. RES Topolojisi üzerinde;
4. Farklı uç noktalardaki varlıklar Grup1, Grup2 vb. olacak şekilde görselleştirilmiştir.
4. Örnek olarak bu noktalar bir ana toplama switch'i üzerinde sonlandırılacak şekilde görselleştirilmiştir.
4. Dağıtık bir sahada bulunan Purdue Level1 cihazlarının bir switch ile toplandıktan sonra Purdue Level2 switch'i ile birleştiği görselleştirilmiştir. 
2. Topoloji üzerinde;
5. Güvenlik duvarı üzerinden ethernet tabanlı bağlantılar,
5. IT ile olan bağlantılar,
5. Kontrol sistemine bir güvenlik katmanı üzerinden gerçekleştirilen üçüncü taraf entegrasyonlar,
   farklı şekilde görselleştirilmiştir.

1. HES Topolojisi
3. Topolojiler, nihai durumu yansıtmaktan öte anlatımı kolaylaştırmak için kullanılan referans görsellerdir.
3. Uyumluluğu esas olan konular yetkinlik modeli kontrol maddelerinde ele alınmaktadır.
3. Topoloji üzerinde her bir bileşen için örnek gösterim bulunmaktadır. Bu gösterimler içinde aynı kod ile tanımlanan bileşenler tek bir varlığı ifade eder.
3. Topolojiler marka bağımsız olacak şekilde ülkemizdeki genel durum referans alınarak oluşturulmuştur.
3. HES topolojisi üzerinde ana kontrol sistemi katmanlı mimaride gösterilmiştir.  Purdue Level1 ve Purdue Level2 bir bütün olacak şekilde görselleştirilmiştir. Purdue Level1 katmanında PLC, Controller, CPU gibi farklı bileşenlerin kullanılabileceği kabul edilmiştir.
3. Topoloji üzerinde;
5. Güvenlik duvarı üzerinden ethernet tabanlı bağlantılar,
5. IT ile olan bağlantılar,
5. Kontrol sistemine bir güvenlik katmanı üzerinden gerçekleştirilen üçüncü taraf entegrasyonlar,
 farklı şekilde görselleştirilmiştir.
